## Metodos Embalaje
Competencias y gestión de riesgos en esterilización. Conclusiones
Mesa 2 |  |  | EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
Coordinador |  | Coordinador
Secretario |  | Secretario
Apoyo |  | Apoyo
|  | Recomendación |  | Observaciones | Bibliografía
| 1 | SELECCIÓN DEL EMPAQUE ADECUADO |  | DE ACUERDO AL METODO DE ESSTRILIZACION, TIPO DE DISPOSITIVO MEDICO, DIMENSIONES Y PESO, Y RECOMENDACIONES DE USO DEL FABRICANTE | ST79:2017 COMPRENHENSIVE GUIDE TO STEAM STERILIZATION AND STERILITY ASSURANCE IN HEALTH CARE FACILITIES
| 2 | CAPACITACION CONTINUA AL PERSONAL DE CEYE |  | LA CAPACITACION TENDRA QUE LLEVARSE ACABO CON PERSONAL CALIFICADO, LA TEMPORALIDAD DE LA CAPACITACION AL INGRESO DEL PERSONAL, POSTERIOR A LAS NECESIDADES DE LA CEYE
| 3 | REALIZAR ANALISIS DE RIESGO |  | COSTO/BENEFICIO, DE PROCESO, POR PARTE DE UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO | ISO 14972
| 4 | EMPAQUE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE |  | ENTREGA DE CERTIFICADO DE ANALISIS, CON NUMERO DE LOTE
| 5 | REALIZAR LOS PROCESOS DE EMBALAJE DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CADA INSTITUCION |  | MANUAL REALIZADO PO EL PERSONAL DE CEYE Y REVISADO POR EL COMITÉ DE TECNO-VIGILANCIA
| 6 | HIGIENE DE MANOS |  | MOMENTO CORRECTO / TECNICA CORRECTA
9
10

## Almacenamiento
Competencias y gestión de riesgos en esterilización. Conclusiones
Mesa 2 |  |  | ALMACENAMIENTO
Coordinador |  | Coordinador
Secretario |  | Secretario
Apoyo |  | Apoyo
|  | Recomendación |  | Observaciones | Bibliografía
| 1 | ALMACENAMIENTO
| 2 | REFERENCIA A LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES |  | LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y INFRAESTRUCTURA BASADA A LOS STANDARES INTERNACIONALES
| 3 | LIMITAR LA MANIPULACION MANUAL O DE OTRO |  | USO DE CANASTILLAS, CARROS DE TRANSPORTE , QUE LIMITEN LA MANIPULACION, EXSHAUSTIVOS, PRIMERAS ENTRADAS , PRIMERS SALIDAS
| 4 | CONDICION IDEAL DE ALMACENAMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DENTRO DEL HOSPITAL |  | ANAQUELES CERRADOS, PROTECCION EXTRA
| 5 | DETERMINAR LA VIDA DE ANAQUEL |  | EN FUNCION DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN
6
7
8
9
10
Participantes
|  | Nombre |  | Institución
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10